Recommandations du Conseil Scientifique de l’Action Spécifique Haute Résolution Angulaire sur des demandes de financement INSU 2012

22 janvier 2011

Synoptique des demandes et recommandations

|  | Nom du projet | Proposant | Labo | Montant demandé | P0 | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CSA ENG |  |  |  |  |  |
| 1.1 | JouFLU | Vincent Coudé du Foresto | LESIA | 39 | 39 |  |
| 1.2 | MATISSE | Bruno Lopez | FIZEAU | 270 | 270 |  |
| 1.3 | GRAVITY | Guy Perrin | LESIA | 481 | 481 |  |
| Total |  |  |  | 790 | 790 | 0 |
| 2. | MAN |  |  |  |  |  |
| 2.1 | MAN optique LAM | Emmanuel Hugot | LAM | 42 | 26,2 | 5,5 |
| Total |  |  |  | 42 | 26,2 | 5,5 |
| 3. | R&D E-ELT |  |  |  |  |  |
| 3.1 | CANARY | Êric Gendron | LESIA | 74 | 41 | 16 |
| 3.2 | R&D Instrumentation HRA ELT | Brice Le Roux | LAM | 34 | 20 | 5 |
| Total |  |  |  | 108 | 61 | 21 |
| 4. | R&D interférométrie |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Banc d'égalisation de fibres optiques pour FIRST | Sylvestre Lacour | LESIA | 20 | 20 |  |
| 4.2 | Détecteurs comptage de photons nouvelle génération fort et faible flux | Denis Mourard | FIZEAU | 50 | 24 |  |
| 4.3 | Détection hybride pour l'imagerie haute résolution en régime de comptage de photons dans le MIR | François Reynaud | XLIM | 35 | 20 | 15 |
| Total |  |  |  | 105 | 64 | 15 |
| 5. | R&D imagerie à haute dynamique |  |  |  |  |  |
| 5.1 | R&D imagerie à grand contraste, FFREE | Christophe Vérinaud | IPAG | 33 | * |  |
| Total |  |  |  | 33 | 0 | 0 |
| Total général |  |  |  | 1078 | 941,2 | 41,5 |

* Demande retirée. Voir rapport et messages.

# 1.	CSA ENG

## 1.1	ENG: JouFLU (Vincent Coudé du Foresto, LESIA)

Demande :	39 k€ (Équipement : 30 k€, Missions : 9 k€)

Recommandation CS ASHRA :	P0 : 39 k€

P1 : —

Rapporteurs : Petrov/Chelli	→ CSA : Forveille/Ferrari/PNPS/ASHRA

Allocation proposée par le 1er rapporteur au CS ASHRA (R. Petrov) : 39000 €

JouFLU est une opération engagée portant sur la jouvence de l’instrument FLUOR sur l’interféromètre CHARA. FLUOR est un instrument focal à deux télescopes fourni et exploité par le LESIA et l’IMMCE sur l’interféromètre CHARA, sur lequel il dispose de 20% du temps. Il est spécialisé dans les mesures à haute précision des visibilités, avec un programme astrophysique spécifique tourné vers les disques de débris et la matière exozodiacale, qui a un intérêt scientifique propre et un impact important dans le domaine des études exoplanétaires avec d’autres grands instruments au sol et dans l’espace. La spécialisation de FLUOR sur les visibilités absolues à 2T le rend très complémentaire des autres instruments de CHARA (MIRC en bande K aussi, optimisé pour la clôture de phase ; VEGA qui travaille dans le visible) et des instruments VLTI de première et seconde génération.

L’opération JouFLU porte sur une mise à niveau de FLUOR sur un interféromètre CHARA qui a beaucoup évolué. Les enjeux sont une plus grande régularité de l’exploitation de FLUOR, un gain en magnitude limite et la possibilité d’observer simultanément avec d’autres instruments ou suiveurs de franges de CHARA. L’opération est engagée. Son budget total (hors personnels permanents) est de 186 k€, dont 39 k€ demandés à l’INSU cette année pour finir l’opération.

Le calendrier pour 2012 est tendu et il est important de le tenir pour bénéficier du CDD en cours sur l’opération et du créneau attribué sur CHARA pour l’installation en février-mars 2012. Tout ce qui n’aura pas été financé en 2012 sera reporté d’au moins un an, avec un surcoût important lié à la mise en place d’une nouvelle mission lourde d’installation et au besoin de palier le départ du CDD. Une version rénovée de FLUOR est prête. La demande 2012 porte sur la mission d’installation et sur l’équipement permettant de finaliser les modules d’OPD, nécessaires aux observations simultanées avec le suiveur de frange de CHARA ou d’autres instruments, ainsi que sur des éléments de finition et de fiabilité comme le capotage. Le matériel demandé est justifié.

Je recommande donc de soutenir la conclusion de cette opération à hauteur de 39 K€.

(remarques de Romain pour une discussion :

- un minimum strict de 15 k€ permettrait de financer expédition et frais d’installation (3 missions à CHARA, dont deux longues).

- le défaut des 15 k€ manquants entrainerait un retard d’au moins un an sur la possibilité critique d’observer en simultané avec d’autres éléments de CHARA.

- les frais de capotage (4200 €) pourraient être reporté, mais cela entrainerait surcoût et complications : il me semble que le jeu n’en vaut pas la chandelle.

Discussion en CS :

- FLUOR est obsolète et est mis de côté à CHARA à cause de problèmes d'interfaçage.

- Si jouvance trop tardive, FLUOR va être mis sur la touche.

- activité astro de niche actuellement, qui décline. La modif lui ouvre un impact fort, couplé avec VEGA et MIRC.

## 1.2	ENG: MATISSE (Bruno Lopez, FIZEAU)	[VLTI]

Demande :	270 k€ (Équipement : 250 k€, Missions : 20 k€)

Recommandation CS ASHRA :	P0 : 270 k€

P1 : —

Rapporteurs : Foresto/Ollivier	→ CSA : Hammer/Tuckey/ASHRA

Le projet MATISSE a passé la FDR optique (optique froide et cryogénie) fin septembre 2011 et doit passer la FDR instrument au printemps 2012. La FDR optique s'est déroulée séparément en avance car l'optique froide de MATISSE est sur le chemin critique. Le plan de financement approuvé par l'INSU porte sur 753k€ entre 2008 et 2019. Pour 2012 l'échéancier proposé envisage d'engager 170k€ d'optique et 80k€ de mécanique (dont la réalisation est indépendante de la FDR instruments), et 20k€ de missions pour le fonctionnement du consortium. Le respect de cet échéancier budgétaire est vital pour tenir le calendrier de réalisation prévu dans les contrats signés avec l'ESO, un retard de plus d'un an se traduisant par des pénalités en temps garanti.

P0 : 270k€

Discussion en CS :

- Le plan de dépense comporte deux pics en 2012 et 2013 (50 k€ déjà dépensés, 250 k€ en 2012, 250 k€ en 2013)

- Difficulté d’avoir des informations. Tous les tableaux sont faux. Le moins faux est celui en anglais.

- Le PI ne semble pas au courant de l’avancement du projet et n’a pas de connaissance du matériel qui est commandé.

- Détails obtenus par Vincent sur la dépense 2012 :

  - 143 k€ pour les optiques et les outils d’alignement, matériel correspondant à la FDR optique et cryogénie passée en septembre. La demande fait état de 170 k€ au cas où les "coatings" auraient été sous évalués.

  - 80 k€ sont destinés à :

    - l’achat d’une par tdes composants (moteur, génératrice tachymétrique, codeurs, fin de course, platine motorisée, actuateur, ...) qui suivra la FDR instrument au premier semestre 2012.

    - le remboursement d’une avance faite en 2011 pour le financement de deux prototypes de validation.

  - 12 + 8 k€ pour les déplacements, d’après l’expérience des années précédentes.

  - Donc a priori certitude de dépenser ces crédits durant l'année 2012

## 1.3	ENG: GRAVITY (Guy Perrin, LESIA)	[VLTI]

Demande :	 k€

Recommandation CS ASHRA :	P0 : k€

P1 : k€

Rapporteurs : Ollivier/Petrov	→ CSA : Ferrari/Lagage/ASHRA

RAPPORT DU PREMIER RAPPORTEUR

GRAVITY est un projet d’instrument de 2e génération pour le VLTI. Il s’agit d’un instrument imageur en bande K à grande sensibilité (K=15 à 19) doté d’un double champ (2’’) et d’une métrologie précise (5 nm) permettant des mesures astrométriques avec une précision d’environ 10 microarcsecs. De telles performances permettent d’aborder sous un angle nouveau une gamme très larges d’objectifs astrophysiques dont, en particulier, l’étude du trou noir supermassif au centre de la Galaxie, et la relativité générale en champ fort. Cet instrument est unique en son genre depuis la décision d’arrêt des développements autour de l’interféromètre du Keck.

Le projet GRAVITY a franchi avec succès sa PDR en décembre 2009 et sa FDR (pour ce qui concerne la partie recombinaison interférométrique) en octobre 2011. L’ESO doit à ce sujet indiquer le résultat de cette FDR à l’INSU et donner le feu vert pour le financement de la phase D (réalisation) correspondante. La partie « optique adaptative de la FDR aura lieu en en février 2012, mais est dissociée du développement de la partie interférométrique. La phase D doit se dérouler sur 2012 avec livraison du recombineur en janvier 2013.

La présente demande s’élève à 481 Keuros. Elle émarge à la ligne TGI de l’INSU dans une enveloppe fixée. Elle concerne la réalisation de la contribution française :

- suiveur de frange (aspects systèmes)

- lignes à retard différentielles

- rotateurs de polarisation

- unité de contrôle fibré

Elle concerne également la prise en charge des missions françaises dans le consortium (30 k€).

Compte tenu de la qualité du projet, des engagements pris au niveau de l’ESO, du contexte du projet (accord ESO INSU, crédits TGI…) et de la tenue du calendrier de développement je recommande la mise en place des crédits intégralement et en P0.

RAPPORT DU SECOND RAPPORTEUR

Demande « opération ENGagée » GRAVITY (Guy Perrin, LESIA).

Allocation proposée par le 2nd rapporteur au CS ASHRA (R. Petrov) : 481 K€.

GRAVITY est un instrument focal de seconde génération du VLTI. Ce sera l’instrument le plus ambitieux de cet interféromètre. Il est dimensionné pour son objectif scientifique principal qui est l’astrophysique relativiste autour du trou noir au centre de notre galaxie, par astrométrie différentielle à très haute précision. Le projet vient de passer avec succès la première partie de sa « Final Design Revue » qui permet de lancer la réalisation du recombinateur. La deuxième partie de la FDR, portant notamment sur l’optique adaptative est  prévue début 2012. Des questions restent ouvertes sur les logiciels de reconstruction d’image, mais cela n’a pas d’impact sur le programme astrophysique principal ni sur la réalisation matérielle de l’instrument.

GRAVITY est sur un calendrier très tendu, pour une « Preliminary Acceptance Europe » en 2013, nécessaire à une bonne intégration dans le planning général du VLTI. Il est important que la partie française reste en phase avec l’ensemble du projet et les Instituts partenaires. Nous recommandons donc la mise en place en 2012 de la somme demandé, avec un calendrier de dépenses à discuter directement entre l’INSU et le consortium GRAVITY, sachant que un grand nombre de réalisations sont à lancer immédiatement à la suite de la première phase de la FDR.

(Remarque de Romain (à mettre ou pas dans le rapport) : l’évaluation précise des objectifs astrophysiques autres que le centre galactique reste à faire. Le potentiel est très élevé mais il faut notamment préciser le nombre de programmes et de sources accessibles à la reconstruction d’image 4T avec GRAVITY en bande K, le nombre de sources nouvelles accessibles grâce au cophasage hors axe à faible champ, notamment dans le domaine des AGNs. Cela n’a plus d’impact sur les spécifications de l’instrument, calées sur son objectif le plus ambitieux, ni sur son calendrier de réalisation, mais une préparation plus avancée de ces programmes en 2012 paraît importante pour une bonne exploitation scientifique de GRAVITY dès 2014).

Discussion en CS :

- La partie française n'est qu'une partie.

- Il n'ont pas passé la FDR complète. Le volet d'OA n'est pas passée, mais pas d'impact sur la réalisation française.

- Pas de retard possible. Calendrier effectif des dépenses laissé à l'INSU.

- Le verre-fluoré semble très cher. Mais pas trop d'alternative. Dommage d'avoir pas de concurence sur ce sujet.

- Il faut avancer sur le programme complémentaire.

- magnitude 15 à 19. Mais uniquement si objet brillant (moins de mK = 10) à moins de 2".

- Programme chargé pour 2012. Le risque principal est de ne tenir pas les délais. Ambition d'aller sur le ciel très rapidemment. C'est le premier instrument sur le ciel.

#### Message de l’ASHRA pour GRAVITY et MATISSE : comité de suivi

Dès que les projets GRAVITY et MATISSE ont passé leur FDR, ils rentrent dans une phase de réalisation où les choix techniques étant figés, la gestion de projet prend le pas. Dans cette phase, l’expertise de l’ASHRA ne peut remplacer un comité de suivi qui peut accompagner ces projets selon leurs calendriers propres, en ayant une vue des aspects gestion de projet (évolution du calendrier des dépenses, chemin critique, conséquences des difficultés rencontrées, etc.). Il est évident que l’ESO veille au respect des performances et des délais. La maîtrise des coûts et des ressources investies est plutôt du ressort de l’INSU. Le format des demandes CSA n’est pas adapté à ces projets.

# 2.	MAN

## 2.1	MAN: MAN optique LAM (Emmanuel Hugot, LAM)

Demande :	 k€

Recommandation CS ASHRA :	P0 : 26.2 k€

P1 : 5.5 k€

Rapporteurs : Rousset/Chesneau	→ CSA : Hammer/R&D/ASHRA

1- Résumé succinct de la demande (objectifs généraux, besoin exprimé pour 2012)

La demande porte principalement sur la mise à niveau (moyen de phase shifting et caméra haute résolution) d’un ancien interféromètre de Fizeau de 250mm de diamètre dont le calibre est de qualité optique exceptionnelle. Le budget inclut essentiellement l’achat des composants nécessaires à cette mise à niveau. Le travail proprement dit de conception, réalisation, intégration et tests sera fait en interne par le personnel du LAM en 20 semaines sur 2012. Cette demande avait déjà été faite en 2010 (pour 2011) à la CSAA. Cette partie sur l’interféromètre avait été jugée moins prioritaire et donc reportée à plus tard pour le financement. Le budget inclut aussi des équipements de base pour le Service Optique.

2- Argumentaire pour le financement partiel, total ou pas de financement

Cette opération, concernant l’interféromètre de Fizeau, me semble être d’importance au vu des missions du LAM en terme de moyens de R&D et de production de pièces optiques et donc de leur contrôle nécessairement associé. La mise à niveau de l’interféromètre de Fizeau permettrait de disposer d’un diamètre d’ouverture sans équivalent de 250 mm. Par contre, le degré d’urgence n’est pas évident dans le contexte actuel en instrumentation. Pour l’intérêt de l’opération, je propose de classer tout de même cette demande en P0. Il n’y a aucun devis dans la demande, ce qui est regrettable vu les montants importants de certains postes qui sont en fait couplés entre eux. Après discussion avec les demandeurs, les montants ont été justifiés et leur degré de priorité mis en évidence. Pour la partie interféromètre de Fizeau, la priorité porte sur l’équipement requis pour le mode « phase shifting », l’optomécanique et la caméra d’analyse haute résolution.

Soit en priorité 0 : 26200 €.

En priorité 1, la deuxième caméra dite de visualisation (3800 €), celle d’analyse doit pouvoir dans un premier temps être utilisée pour la fonction de visualisation.

En priorité 2, le logiciel Intelliwave (5000 €), d’autres licences existent déjà au LAM et tous les interféromètres ne sont pas utilisés en même temps. La partie « équipements de base pour le Service Optique » ne présente pas vraiment un caractère d’urgence, c’est une mise à niveau dans la perspective d’AIT pour de futurs missions / instruments où le LAM va s’impliquer. Il ne me semble donc pas prioritaire d’engager ces achats dès cette année. Je propose de mettre en priorité 1 l’éclairage à fibres, et le reste en priorité 2.

3- Classement en priorités P0 ou P1 ou les deux si ordres de priorité différents pour les différents objectifs de la demande.

P0 : 26200 €

P1 : 3800 + 1750 = 5550 €

P2 : 5000 + 5250 = 10250 €

Discussion en CS :

- On suit la proposition.

- sûr que licence pas prioritaire.

- priorité 2 : rejeté.

- l'an dernier demande trop grosse. demandé étagement pluri-annuel. On est donc dans ce qui était prévu.

# 3.	R&D E-ELT

## 3.1	R&D: CANARY (Êric Gendron, LESIA)	[E-ELT]

Demande :	74 k€

Recommandation CS ASHRA :	P0 : 41 k€

P1 : 16 k€

Rapporteurs : Tallon/Dohlen	→ CSA : Ferrari/ASHRA

Le contexte est celui du projet EAGLE, spectromètre intégral de champ multi-objet pour l'E-ELT. EAGLE repose entièrement sur une optique adaptative multi-objets (MOAO), seule possibilité d'obtenir une correction dans un champ de 5 à 10 minutes d'arc pour l'étude spectroscopique des galaxies à grand redshift.

Le projet vise la première démonstration de la MOAO sur le ciel au WHT. Il est mené en collaboration avec l'université de Durham et l'ATC à Edimbourg, en 3 phases :

- Phase A : démonstration sur étoiles naturelles (NGS). Cette phase a été franchie avec un succès remarqué.

- Phase B (11/12) boucle ouverte avec 4 étoiles laser Rayleigh (LGS) et 3 NGS (tip/tilt, focus).

- Phase C (12/14) dans un premier temps (C1) configuration phase B en boucle fermée (mode LTAO), puis (C2) ajout second DM pour configuration EAGLE sur E-ELT. Pendant les observations, premières observations avec LGS Sodium allongée (conditions E-ELT).

CANARY défriche la MOAO et apporte des solutions nouvelles. Les innovations obtenues ont beaucoup de visibilité. Le calendrier est tendu, mais malgré les aléas météorologiques, le projet avance comme prévu grâce à l'expérience et la solidité des équipes. Sur l'ensemble du projet, le cofinancement est de plus de 60% côté français (ANR, FP7, labos) et soutient surtout du personnel.

Le projet est en phase d'intégration et de tests pour la phase B. La demande 2012 porte essentiellement sur les observations phase B (38k€) et, pour la phase C, l'acquisition du matériel pour l'analyseur sodium (20k€). L'ONERA et le LAM ont rejoint le consortium. Des cartes électroniques (10k€) sont demandées par le LAM pour tester le mode woofer-tweeter (phase C2) au laboratoire, accompagné par quelques missions Paris-Marseille. Enfin, 5 k€ de missions sont demandés pour soutenir l'activité sur le projet EAGLE.

Le financement des observations (missions et transport) au WHT semble incontournable. L'analyseur LGS Sodium doit assemblé fin 2012 pour les observations en septembre 2013. Cet analyseur permettra la première expérimentation d'une LGS dans les conditions de l'E-ELT (base de 30m), capitale pour maîtriser la mesure pour tous les systèmes d'AO de l'E-ELT.

La commande woofer-tweeter sera utilisée sur le ciel en septembre 2014. Sachant qu'elle ne présente pas de difficulté a priori, son expérimentation au laboratoire peut être reportée à l'année prochaine. Le soutien pour les activités EAGLE est important, mais dans le contexte des discussions post-phase A sur les MOS, il pourrait être associé à une action nationale plus large.

RAPPORT DU SECOND RAPPORTEUR

Le projet CANARY concerne la démonstration sur le ciel de la technologie optique adaptative multi objet MOAO. Il s'agit de la technologie cle d'un des instruments proposés pour le futur l'E-ELT, EAGLE, un spectrographe multi IFU pour l'analyse des galaxies à très grande distance.

Cette demonstration se fait en trois phases.

- Phase A (2010), sous responsabilite LESIA, a permis de demontrer la correction d'un objet au centre du champ grace a l'analyse de trois etoiles guide naturels dans le champ.

- Phase B (2011-12), menee par Durham. Utilisation d'etoiles lasers Rayleigh, ainsi que d'ameliorer le montage.

- Phase C (2013-14), menee par Durham. Utilisation d'etoiles lasers Sodium (analyseur: LESIA). Demonstration du mode woofer-tweeter (LAM).

Depuis le calendrier de la demande 2011 on observe un glissement de la 2ème période d’observation pour la Phase B de sept mois (de novembre 2011 a juin 2012). Information pris, ce retard serait due a une periode de flottement de la situation du projet coté britanique.

La demande CSA pour 2012 est tres importante (74kE). On reconnait 5 postes principales:

- Carte RTC, banc LAM: 10kE

- Analyseur Sodium, developpement LESIA: 20kE

- Transport, aller-retour site: 10kE

- Missions, observation: 28kE

- Autre missions, Paris-Marseille-GB-etc: 6.4kE

D'après le montage financier on comprend qu'il s'agit d'une année non pourvu de financement exterieure (ANR, FP7-1), mais que le financement FP7-2 devrait reprendre en 2013. Il serait tentant de demander d'attendre le financement FP7-2, eventuellement de mettre en place un jeu de tresorerie labo/INSU.

Je n'ai malheureusement pas pu avoir d'informations plus precis sur cette situation de financement, ayant posé mes questions un peu tard. Avec un peu de chance Eric me repondra dans la matiné, ou Gerard sera peut etre au courant.

Dans tous les cas, puis-que l'analyseur sodium n'est requis que pour septembre 2013, il est tentant de proposer que son aquisition se fasse sur les fonds opticon futurs.

Difficile d'argumenter pour une diminution significatif des missions d'observation, mais peut etre la deuxieme mission pourra etre reduite en terme de missionaires.

Proposition:

P0: 45kE (transport, missions, RTC)

P1: 20kE (Analyseur)

Discussion en CS :

- ASO laser sodium

  - manip d'opportunité.

  - Observations septembre 2013.

  - Le filtre est trop cher. pourquoi pas dichroïques standards ?

  - Equipex prévu pour 3 ans.

  - on peut décaller ASO sodium puisque uniquement observations en septembre 2013 ?

- D'accord pour EAGLE.

  - Il faut sortir de la demande actuelle. Mais il faut soutenir au niveau au dessus, avec les autres projets MOS.

- Conclusion ?

  - Diminuer le coût des dichroïques. 2 k€ devrait suffire pour des dichroïques standards.

  - S'assurer que l'ASO est vraiment indispensable pour 2012.

P0/P1 n'a pas été déterminé pendant le CS. Post CS:

- Réduction des dichroïques de 14.4 à 1.4, donc l'ASO passe de 20 à 7, soutenu en P0, mais éventuellement à relacher en cours de discussion.

- Réduction du transport de 10 à 6 (informations de E. Gendron), donc 38 réduit à 34

- Donc P0: 41 (34+7) / P1: 16 + message.

## 3.2	R&D: R&D Instrumentation HRA ELT (Brice Le Roux, LAM)	[E-ELT]

Demande :	34 k€

Recommandation CS ASHRA :	P0 : 20 k€

P1 : 5 k€

Rapporteurs : Mouillet/Thiebaut	→ CSA : Hammer/ASHRA

Contexte et enjeux :

Le plan de recherche présenté ici est stable dans ces objectifs annoncés les années précédente, important dans la perspective des ELTs, bien présenté et structuré, cohérent dans la politique du laboratoire et les expertises des acteurs. En particulier, ce travail permet d'assurer la maitrise incontournable d'un savoir-faire d'éléments clé pour les OA futures (dont woofer-tweeter, lois de commandes, senseur pyramides), et des démonstrations de nouveaux concepts. Il me parait essentiel que ces activités soient soutenues dans la durée et dans leurs objectifs globaux.

Dans l'organisation pratique et de plus près, on note que la demande comporte plusieurs aspects, au départ assez largement indépendants, meme si à terme ils formeront un tout cohérent et s'enrichiront mutuellement :

i/ une partie OA (elle-meme avec differents points distincts : maitrise d'un controle woofer-tweeter, travail sur lois de commande, senseur pyramide ).

ii/ une partie liée à la coronographie (travail vers hautes performances en conditions de faibles aberrations, nouvelles idees pour avoir des performances poussées en large bande, notion de "coronographe-senseur" avec une collaboration ONERA)

Ces memes objectifs ont ete soutenus en 2011, avec des objectifs d'avancement qui s'averent a posteriori trop optimistes, et des prévisions de couts un peu sous-estimées.

Objectifs immediats - demande 2012 :

Les objectifs annoncés pour 2012 restent tres ambitieux, et en parallele sur les differents axes. Un post-doc et un ingénieur sont a plein sur la demande, et implication de chercheurs et ingénieurs a temps partiel, et une these pour moitie sur la problematique corono-senseur. Les besoins exprimés concernent de l opto-meca, une caméra faible bruit pour production d images corono (grande dynamique), du controle du deuxieme miroir, du controle du senseur pyramide.

Recommandation sur demande 2012 :

Il me parait important que cet axe de recherche bien construit soit poursuivi dans la duree de maniere cohérente. Au vu des ressources humaines disponibles, de la complexité des questions abordées (et pour lesquelles l important parait ici une maitrise de fond, plutot qu'une course au resultat), il me parait recommandable de phaser un peu plus les objectifs. Les acteurs sont les mieux placés pour le faire ; pour la partie OA par exemple, il me semble qu il y a deja beaucoup a faire sur les questions de commande woofer-tweeter (meme si le controle du PWFS vient apres) ; pour la partie corono, je pense que tres vite un champ de travail est a explorer pour comprendre les images obtenues et la diversité de phase corono avant le polychromatique.

En termes de soutien financier, le découpage est un peu plus difficile.

25kE doit deja permettre d'alimenter un travail tres actif et productif sur 2012 : 20 en P0 et 5 en P1 ?  (réduire le P0 a moins de 20 demande implicitement le complément de financement par ailleurs pour les incontournable sur 2012 : bonnes images corono (caméra, compensation aberrations) et controle woofer-tweeter

Recommandation plus large sur cet axe de recherche :

- je pense que il faut prevoir un soutien suivi dans la ou les annees a venir. (surtout si la totalité du support demandé n est pas obtenu ici)

- en perspective, l objectif de participations a des tests sur etoile laser sur site OCA en 2013. Je suis tres surpris de cette surenchere a si court-terme. cela ne me parait pas souhaitable de disperser les forces avant que les objectifs présentés ici et convaincant ne sont pas atteints.

Discussion en CS :

- Ce n'est pas novateur, mais il faut acquérir la maîtrise.

- Critique sur la démarche.

- pour corono: 18 k€ avec caméra semble incontournable.

  - 13 (camera)  = dynamique indispensable.

  - 5 (miroir actif) = correction astigmatisme semble incontournable

- message:

  - demande de présenter une revue.

  - faire une revue de projet. pour sortir des recommandations.

# 4.	R&D interférométrie

## 4.1	R&D: Banc d'égalisation de fibres pour FIRST (Sylvestre Lacour, LESIA)

Demande :	20 k€

Recommandation CS ASHRA :	P0 : 20 k€

P1 : —

Rapporteurs : Dohlen/Mouillet	→ CSA : Hammer/ASHRA

FIRST est un instrument à réarrangement de pupille qui permet de sonder à très haute dynamique la zone proche des étoiles, à la limite (voir légèrement moins) de la diffraction des télescopes.

Le premier prototype (FIRST-9) etait testé en juillet 2010 sur le télescope Shane de 3m de l'Observatoire Lick avec 9 (sur 36) fibres. Une nouvelle version (FIRST-18) a fonctionné sur le meme télescope lors de 6 nuits d'observation en juillet 2011. Deux papiers sont en cours de préparation.

Le but actuelle est de preparer FIRST-30, utilisant la totalité de la pupille du telescope, cad 30 fibres (6 etant caches par l'obstruction centrale). Cette démonstration devra demontrer la supériorité de cette technique par rapport à des techniques plus anciennes, comme le masquage de pupille.

Au lieu de terminer le pavage de la pupille utilisant les ensembles recombinateurs a 9 fibres comme auparavant, il est proposé de tester un nouveau type de recombinateur, dite "semi-redondante", ou les réseaux de franges à la même fréquence spatiale sont distingués grâce à l'introduction d'une différence de marche non nulle différente pour chacune d'entre elles (codage spatio-spectral, Mourard et al. 2011). Pour cela, un banc dédié à la mesure precise des longueurs de fibres doit être monté à l'Observatoire. La demande de financement CSA concerne le montage de ce banc, comprenant source, detecteur, optiques, modules d'injection et moteurs, pour un cout total de 19kE. Un PC est egalement demandé pour 1kE.

La demande n'expliqué pas réellement pourquoi le passage sur le mode semi-redondant est necessaire/avantageux. Le réel besoin

du banc en question n'est donc pas argumenté. Durant une discussion avec le proposant, il est apparue que la vraie valeur de ce nouveau type de recombinateur etait une simplification importante de l'instrument dans le cas de telescopes plus grands. Par exemple, pour une pupille de 8m, ou le nombre de sous-pupille devrait se situer autour de 140, il faudrait environ 15 recombinateurs redondants alors qu'il suffirat de 3 recombinateurs semi-redondants.

Ce projet beneficie d'une thesarde tres dynamique. Un papier decrivant la premiere demontsration du concept sera soumis prochainement.

Cette derniere etape dans la demonstration de FIRST semble interessante, permettant d'ameliorer significativement le realisme d'une proposition instrumentale de ce type d'instrument sur un grand, voire tres grand telescope. Le financement semble donc justifié, a l'exception du PC qui releve de l'equipement general du laboratoire.

P0: 19kE

Concernant FIRST-IR, je suis d'accord avec l'analyse de David mettant la priorité sur le developpement Vis. Un eventuel financement de la demande IR dependra de l'analyse comparatif de tous les demandes "ASHRA"; ca sera pour mon trajet de TGV demain matin...

RAPPORT DU SECOND RAPPORTEUR

Contexte et enjeux :

le projet FIRST met en oeuvre sur un instrument opéré sur le 3-m du Lick dans le visible, le principe d injection de flux de sous-pupille dans des fibres, pour formation d'une pupille de sortie permettant de mesurer toutes les phases et clotures. L'interet est la detection à haute dynamique (d'autant plus haute que les mesures sont precises) à courte separation (typiquement entre l/D et l/d). Par rapport au masquage de pupille, l interet du passage par fibre est i/ le filtrage spatial (impact sur la precision ultime ?), et ii/ capacité de reconfiguration de pupille et donc la capacité d'utiliser plus de sous-pupilles (voire toute la pupille).

Le projet a deja ete largement financé (mais pas en 2011), a démontré des résultats d'abord avec 9 fibres (juillet 2010) puis passage a 18 fibres (juillet 2011) recombiné en deux fois 9 fibres. Une thèse est en cours specifiquement sur ce sujet. Le but a court terme est de passer a 30 fibres (exploitation de toute la pupille), avec une config de recombinaison partiellement redondante (la redondance etant levee par l introduction de ddm). Cela implique plus de fibres a egaliser, et une egalisation plus precise. d ou le besoin d un banc interfero dedie = 20 kE. Ce travail est prévu en parallele de l exploitation astro de la config actuelle FIRST-18 (demande PNPS).

Objectifs immediats - demande 2012 :

Ce passage 18 -> 30 permet de démontrer effectivement l interet ii/ : exploitation de toute la pupille avec codage non redondant. En outre, l implementation et la demonstration de la levée de redondance par introduction de ddm est certainement une etape importante pour, dans la suite, aller vers des grands nombres de sous-pupilles (ce qui sera le cas si cette approche est effectivement suivie).

Aussi, cette demande conclut un effort coherent de la demonstration first-vis  sur telescope, cadré sur un travail de thèse.

A noter qu'en 2011, l'ASHRA avait recommandé un soutien significatif pour passer a 36 fibres. Cela n avait pas ete soutenu par CSA dans une annee difficile, avec recommandation d assurer manpower (changement porteur, identification priorité) : ces recommandations sont suivies ici. En particulier, apres demande explicite de la comparaison de priorité de cette demande versus demande ASHRA composant IR, Sylvestre place cette demande comme prioritaire, en tant que conclusion logique d'un travail engagé, et cohérent sur la duree d'un travail de these productif.

Recommandation sur demande 2012 :

Il ne me semble pas qu il y ait de sens a ne financer qu une partie de la demande.

Je propose de financer en P0 la demande, comme aboutissement logique de l ensemble de la demarche demonstration FIRST-vis sur telescope. la derniere etape a ceci de marquant de l exploitation de toute la pupille et l introduction et demonstration du codage de franges partiellement redondant qui est un point important. Avec les remarques suivantes :

- cela est compris comme la derniere partie du financement de ce projet

- consideré comme priorité, pour clore proprement cette action, ce support est a l exclusion de support connexes composant first-IR

Recommandation plus large :

1/ Cette demande, en revanche, ne donnera pas la réponse fondamentale aux limites ultimes de mesures de cloture, identification de sources de systématiques etc... Par exemple, les resultats preliminaires semblent montrer que le filtrage (point i/) ne suffit pas à resoudre les biais de cloture aussi vu avec NACO/SAM (sans filtrage). Un approfondissement (papier / labo / ?) sera certainement necessaire avant la perspective d'un autre instrument de ce type. SLa m'indique qu'il en est conscient.

2/ Ce banc d'egalisation de fibre a un objectif ciblé, mais il n est pas interdit de penser qu'il puisse servir par la suite. Il serait souhaitable que son devenir soit suivi (possible utilisation future par cette meme equie ou d autres acteurs).

Discussion en CS :

- fin d'un cycle technique.

- qualité des clôtures est un nouveau cycle.

- maîtrise des biais dans le visible est le sujet le plus prometteur.

- Cela avance bien.

- gêné par le banc, mais le banc est un moyen de fabriquer les fibres.

- nécessité de placer les différences de marche.

- message: Qu'est ce qui limite vraiment la qualité des clôtures. Il faut faire les efforts la dessus.

- P0: 15 k€ possible si on enlève la source.

- Si discussion, on peut mettre en P1 la source et faire P0: 15 k€ / P1: 5 k€.

## 4.2	R&D: Détecteurs nouvelle génération fort et faible flux (Denis Mourard, FIZEAU)

Demande :	50 k€

Recommandation CS ASHRA :	P0 : 24 k€

P1 : —

Rapporteurs : Thiébaut/Hugot	→ CSA : Lagage/R&D/ASHRA

Budget : 50 k€ demandés à la CSA sur un budget total de 104 k€

Résumé :

Le faible niveau de saturation des caméras Algol (environ 3500 photons par image, soit 140000 photons/s) n'est pas adapté pour les observations d'objets brillants et pour les observations avec l'optique adaptative qui va équiper CHARA. D'autre part, l'évolution des tubes intensificateurs (de 3ème génération, dits GenIII+) permettrait d'atteindre un rendement quantique de l'ordre de 40% meilleur que celui d'Algol actuellement (il faut aussi tenir compte du vieillissement des photocathodes) et une meilleure sensibilité dans le rouge notamment. L'objectif de ce projet est donc de développer 2 caméras. Développement d'une caméra faible flux (comptage de photon) et d'une caméra fort flux pour les observations interférométriques avec VEGA/CHARA. La caméra fort flux serait un détecteur SCMOS d'Andor refroidi par eau, 2560×2160 pixels à 100 images/seconde avec un bruit de 1.5 e-/pixel/image.  La caméra bas flux serait une évolution de la caméra Algol avec un détecteur iStar d'Andor 1024x256 pixels, rendement quantique de 40% intensifié par un tube GenIII couplé à un premier étage constitué d'un tube GenIII+ Hamamatsu.

Commentaire :

Les résultats de tout premier plan obtenus par VEGA sur CHARA (instrument unique dans ce domaine spectral) et l'installation d'une optique adaptative planifiée sur CHARA sont deux bonnes raisons de soutenir l'évolution des détecteurs de cet instrument sans compter les avancées que cela représentera pour les détecteurs bas flux. Sans étude quantitative des flux attendus avec une optique adaptative sur CHARA et du rapport signal sur bruit avec un détecteur de type CCD/CMOS ou EMCCD, je préconise de donner une forte priorité à l'évolution du détecteur bas flux et une moindre priorité au financement d'un détecteur fort flux. Pour le détecteur bas flux, le remplacement du 1er étage d'Algol rouge par un tube GenIII+ et de la caméra CMOS Sony actuelle par un détecteur plus adapté (résolution et cadence d'acquisition, cf. détails plus loin) aura l'avantage d'être très rapidement productif en termes scientifiques grâce à l'amélioration de la sensibilité effective et du niveau de saturation.

Le faible rendement quantique effectif d'Algol est dû à l'utilisation d'un détecteur CMOS de grand format (1024×1024) qui est aveugle pendant la lecture (soit 40% du temps d'observation) avec une cadence d'acquisition de 40 images/seconde. D'après l'expérience sur CPNG, le rendement quantique effectif, la cadence d'acquisition et par voie de conséquence, le niveau de saturation pourraient être largement améliorés (d'un facteur 2 pour le rendement et d'un facteur 10 pour la saturation) par un choix plus judicieux de détecteur (e.g. caméra 640×480 à 300 images/seconde Dalsa Falcon HG) et en exploitant les tubes de nouvelle génération. Par ailleurs, il faudrait donner une étude chiffrée des performances attendues, par exemple chiffrer ce qui devrait être un fort flux et, même s'il faut mettre une densité, vérifier qu'un détecteur à comptage est vraiment moins adapté (en prenant en compte le bruit beaucoup plus faible équivalent à 11 e-/s pour CPNG contre 35000 e-/s pour la caméra SCMOS choisie dans la demande).

Discussion en CS :

- Ce n'est pas trop R&D.

- intérêt de le faire tout de suite pour

  - extension vers le rouge (important au niveau astro).

  - temps d'observation perdu sur le ciel.

- Après discussion (50 k€ demandé/58 total avec cofinancement labo)

  - P0: 11+6+3 = 20 k€ + 6 k€ -2k€ de cofinancement. correspond à tube intensificateur (11), caméra CMOS (6), adaptation haute tension (3), adaptation opto-mécanique (6).

  - P1: 0€

- message:

  - faudrait choisir un détecteur rapide pour faible flux.

  - faire une étude pour le fort flux.

## 4.3	R&D: Détection hybride pour l'imagerie haute résolution en régime de comptage de photons dans le MIR (François Reynaud, XLIM)

Demande :	35 k€

Recommandation CS ASHRA :	P0 : 20 k€

P1 : 15 k€

Rapporteurs : Michau/Hugot	→ CSA : Tuckey/ASHRA

## Contexte

F. Reynaud et son équipe effectuent des recherches sur la transposition d’un rayonnement infrarouge dans une bande spectrale visible ou proche infrarouge favorable pour la recombinaison et la détection (composants & détecteurs). Cette transposition est réalisée via un processus non linéaire mélangeant le signal avec une source intense. Ils ont montré au cours des années précédentes que la conversion de fréquence (mélange à 3 ondes) permettait de conserver les propriétés de cohérence temporelle et spatiale du rayonnement infrarouge.

”First demonstration of a temporal coherence analysis through a parametric interferometer”; Del Rio, L., Ribiere, M., Delage, L., Reynaud, F.; Optics Communications 281 (10),2008, pp. 2722-2726

“Laboratory demonstration of an infrared-to-visible up-conversion interferometer for spatial coherence analysis” ; Brustlein, S., Del Rio, L., Tonello, A., Delage, L., Reynaud, F., Herrmann, H., Sohler, W. ; Physical Review Letters 100 (15),2008, art. no. 153903

“Phase closure retrieval in an infrared-to-visible upconversion interferometer for high resolution astronomical imaging 25 April 2011 / Vol. 19, No. 9 / OPTICS EXPRESS 8616)

En 2011, une demande Insu a été effectuée pour réaliser un nouveau module de conversion permettant d’atteindre des niveaux de régulation compatible avec les stabilités requises pour le bon fonctionnement d’un interféromètre paramétrique fonctionnant autour de 1,5 μm. Ce module une fois développé a été inclus dans une expérience à 3 télescopes. Des mesures précises ont pu être effectuées en utilisant un objet binaire et avec des trames ne contenant que 20 photons dans les cas les plus extrêmes.

Il faut souligner la qualité scientifique de ces travaux et leur originalité.

## Résumé de la demande

En 2012, l’objectif est de proposer un détecteur hybride travaillant à 3 μm, permettant de détecter de très faibles flux en régime de comptage de photons. Cet objectif est ambitieux mais cependant appuyé par un travail de thèse (JT Gomez) ainsi qu’un postdoc (D.Ceus). Le budget nécessaire est évalué à 75 k€.

Dans ce cadre, une demande de 35 k€ est faite à l’Insu pour acheter des composants non-linéaires et des lasers, des composants optiques et mécaniques et réaliser une mécanique adaptée. F. Reynaud a communiqué le détail des coûts par téléphone :

- PPLN : 3,6 k€ (devis fourni),

- Pompe laser : 9k€,

- laser 3.39 : 3 k€,

- micro-positionnements : 6.4 k€ (8x0.8).

## Recommandation

La conversion du rayonnement dans l’IR moyen est une solution qui permettrait de lever de nombreux points durs technologiques pour l’interférométrie dans l’IR moyen. La totalité du financement demandé est nécessaire pour développer le module de conversion. Si le financement complet ne peut être obtenu en 2012, je recommande de répartir l’effort sur deux ans. Ma recommandation est donc :

- P0 : 20 k€

- P1 : 15 k€

# 5.	R&D imagerie à haute dynamique

## 5.1	R&D: R&D imagerie à grand contraste, FFREE (Christophe Vérinaud, IPAG)

Demande :	 k€

Recommandation CS ASHRA :	P0 : k€

P1 : k€

Rapporteurs : Baudoz/Michau	→ CSA : Hammer/ASHRA

Résumé :

La demande s’inscrit dans la R&D préparatoire aux instruments de détection et de caractérisation des exoplanètes par imagerie à très haut contraste pour l’ELT. Il s’agit de la poursuite du développement et de la mise en œuvre du banc FFREE qui étudie les effets chromatiques fins dans les spectrographes à intégrale de champ (IFS) utilisés pour la détection d’exoplanètes. La demande 2012 se concentre sur l’investigation des effets chromatiques de la diffraction de Fresnel dans le cadre de la correction active de tavelures d’une part et dans le cadre du traitement de données IFS d’autre part.

Besoins : Ecrans de phase, sphère intégrante et capotage.

La demande décrit bien les enjeux de cette R&D dans le contexte scientifique et technique. Le banc a récemment donné des premiers résultats en soustraction de speckles qui ont permis de mettre en évidence des limitations provenant des lentilles standards qui sont utilisées sur le banc. Dans un premier temps, l’équipe se propose d’étudier les effets de la diffraction de Fresnel sur la qualité de correction de front d’onde en monochromatique. Dans un deuxième temps, l’équipe propose de simplifier le design optique pour l’étude du traitement de données IFS en supprimant l’utilisation du miroir déformable.

Les deux études sont indispensables pour bien comprendre les effets de la diffraction de Fresnel aussi bien sur l’amplitude et la phase que sur le chromatisme. Cependant, il semble qu’au vu des problèmes rencontrés sur le banc, il serait plus judicieux de se focaliser sur la première partie de l’étude pour bien comprendre les limitations du banc dans le but de définir une mesure propre des performances attendues en correction en fonction des configurations optiques données. Les besoins correspondant plutôt à la deuxième partie, le demandeur préfère retirer sa demande CSA pour cette année.

P0=0

P1= 0 ?

Message envoyé aux rapporteurs et à la CSA :

Le travail sur le banc FFREE coordonné par Christophe Vérinaud à l'IPAG se place dans une perspective pluri-annuelle, avec l'objectif de discuter expérimentalement la capacité de mesurer, de compenser, et de caractériser spectralement des speckles instrumentaux. Ces speckles "quasi-statiques" sont identifiés comme la limitation principale des systèmes d'imagerie à grand contraste actuels ou futurs. Le banc FFREE est conçu spécifiquement, sur la base de simulations, pour pouvoir optimiser leur mesure et correction.

Après une phase de conception, puis de mise en oeuvre, le banc fournit maintenant des résultats très encourageants en monochromatique. Comme prévu, ces études doivent se poursuivre, avec en particulier dans un deuxième temps la vérification du comportement spectral, la possibilité de les prendre en compte dans le traitement a posteriori ; ce programme à moyen terme a justifié le dépôt de la demande.

In fine, l'analyse plus détaillée des résultats récents montrent de nouvelles questions émergentes (telles que l influence possible du niveau de lumière parasite, la longueur de cohérence de la source laser, les fréquences spatiales et les échelles temporelles les plus pertinentes...) qui interviennent à ce niveau de mesure. Il a été finalement décidé qu'il était certainement possible dans un premier temps de travailler plus avant avec la configuration actuelle, et le matériel polychromatique déjà disponible avant des dépenses supplémentaires. C'est pourquoi la demande faite initialement a été retirée. Le point d'avancement détaillé sur ce travail sera précisé et les étapes suivantes affinées avant une demande pour l'année prochaine.

Message de Christophe Vérinaud, préparé ensuite, et finalement pas envoyé.

J’ai décidé de retirer ma demande de budget pour le banc FFREE. Ce retrait est motivé par les 2 points suivants dont je n'ai eu connaissance qu'après le dépôt de la demande:

1. L'évaluation des limitations pour les expériences de correction active des tavelures s'est avérée plus complexe que prévue. Cela nécessite de nouvelles actions et de repousser les expériences sur l’effet de la chromaticité des tavelures sur le post-traitement qui faisait l’objet de la demande CSA. De ce fait, il existe un risque important que les dépenses prévues ne puissent être réalisées en 2012.

2. Un budget en interne a pu être dégagé et permettra de soutenir les actions nécessaires pour consolider le banc FFREE en 2012.